## 医用耗材
部分医用耗材公开议价产品目录
标项号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述及要求
403222 | 血清肌酸肌酶-MB同工酶质量测定 | test | 性能要求： 1.线性范围: 高值不小于160ng/ml. 当CKMB达到400ng/ml，不出现钩状效应. 2.灵敏度：样本浓度为2.5ng/mL时，吸光度差值>0.0100； 3.精密度：批间CV<=10% 批内CV<=7.5% 4.准确度：与发光仪器的偏差<=10% 5.抗干扰能力：不受CK-BB、巨CK、以及腺苷酸激酶的干扰。 6.具备单独的校准品，有国际溯源证书。 管理体系要求： 1、近三年参加卫生部室间质评以及浙江省室间质评有明确分组并且实验室数量超过20家，且项目合格率>=80% 2、企业通过ISO9001质量管理体系认证 3、取得ISO13485国际质量认证 4、取得ISO15189、CAP等认可证书 5、提供溯源报告，所有检测试剂盒均能提供溯源报告。 6、提供自有质控质评体系，提供相关证明材料。 7、所投品牌生产企业获得国家高新技术企业证书等一些荣誉或资质证书。 8、试剂供应充足，同批号使用不能少于3个月。 9、拥有参考实验室，具有经CNAS认可且项目大于等于15项 10、建议投标企业主持或参与制定了行业标准。 11、省内有2家以上三级医院在用。
403223 | 胎盘生长因子检测试剂盒 | 盒 | 产品主要用途：用于体外定量检测人血清中胎盘生长因子浓度。检测方法：化学发光法。适用样本类型：血清。试剂类型：液体瓶装；检测范围：10~5000pg/mL；线性范围：12~3000pg/mL；线性相关系数r≥ 0.990；检测度：CV ≤ 10%；批间差：CV≤ 15%；试剂孵育时间：≤15min；校准：两点定标，定标稳定期≥14天；校准：两点定标，定标稳定期≥14天；质控：冻干粉质控品，便于运输；质控品存储条件与有效期：2~8℃保存，有效期12个月 ；储存条件及有效期：1、试剂2~8℃密封避光保存，使用期限12个月，试剂开封后，2~8℃可稳定45天，放置在分析仪上可稳定28天。2、适用于iMAGIN 1800、Shine i1910干式荧光免疫分析仪。
160001 | 试管内置式一次性密闭体液留置器 | 个 | 病人通过使用该产品收集尿液标本，减少在采集过程中的手污染；可直接上检测仪检测，符合生物安全需要，减少交叉感染机会。
100601 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 套 | 1、含封闭一体式湿化瓶、湿化液、鼻氧管。 2、湿化瓶规格200ml-300ml，鼻氧管规格成人双孔。 3、湿化瓶、湿化液、鼻氧管无菌，一次性使用。 4、湿化过程安静，无噪音。 5、提供配套流量表。
700101 | 医用胶原膜 | 片 | 用于外伤性鼓膜穿孔，鼻中隔穿孔修补，咽部肿瘤（或囊肿）切除术，颌面局部缺损组织再造修复类手术
700102 | 耳鼻喉科用敷料 | 片 | 该产品在我可用于术后的鼻腔填塞，防止鼻腔出血，并维持术后鼻腔的结构形态，防止鼻腔黏连或狭窄,供多种鼻科手术使用
100602 | 婴幼儿末梢采血器 | 支 | 本产品为一次性使用无菌足跟采血器，在临床医学上用于足跟穿刺，采集新生儿末梢血样。
403055 | IgG4 | 支 | 浓缩液，用于病理科一抗免疫组化试剂IgG4 检测。
403122 | CXCL-13 | 支 | 浓缩液，用于病理科一抗免疫组化试剂CXCL-13检测。
403154 | SF-1 | 支 | 浓缩液，用于病理科一抗免疫组化试剂SF-1检测。
403171 | HNF1B | 支 | 浓缩液，用于病理科一抗免疫组化试剂HNF1B检测。

## 其他耗材
部分耗材公开议价产品目录
部分耗材
标项号 | 类别 | 产品名称 | 单位 | 产品描述及要求 | 年用量（预估）
1 | 墨水类 | 爱普生 002墨水 黑 | 个 | 品质及服务要求： 1、耗材清单的品牌型号响应不允许有负偏离。 2、为保证提供的耗材是原装未拆封正品耗材，参与此项目的供应商需要提供爱普生/惠普/佳能/莱盛/宝利通5个品牌原厂针对此次项目耗材质保承诺函和售后服务承诺函。 3、按需送货至指定院区。 4. 提供的产品符合环保要求，并对用完的打印耗材进行上门回收做无害处理(出具厂家处置方案)。 5、无法满足以上要求恶意谋取中标的，本院向采购监管部门投诉并保留追究相关责任的权利，由此引起的一切责任由中标供应商负全部责任。 6、本次报价需要对每个产品单独报价（单价），及根据年用量报总价。 | 8
2 | 墨水类 | 爱普生 002墨水 红 | 个 |  | 10
3 | 墨水类 | 爱普生 002墨水 黄 | 个 |  | 10
4 | 墨水类 | 爱普生 002墨水 青 | 个 |  | 10
5 | 墨水类 | 爱普生 004墨水 黑 | 个 |  | 10
6 | 墨水类 | 爱普生 004墨水 红 | 个 |  | 8
7 | 墨水类 | 爱普生 004墨水 黄 | 个 |  | 8
8 | 墨水类 | 爱普生 004墨水 青 | 个 |  | 8
9 | 墨水类 | 爱普生 T6741墨水 黑 | 个 |  | 9
10 | 墨水类 | 爱普生 T6742墨水 青 | 个 |  | 6
11 | 墨水类 | 爱普生 T6743墨水 红 | 个 |  | 9
12 | 墨水类 | 爱普生 T6744墨水 黄 | 个 |  | 6
13 | 墨水类 | 爱普生 T6745墨水 淡青 | 个 |  | 6
14 | 墨水类 | 爱普生 T6746墨水 淡红 | 个 |  | 9
15 | 墨水类 | 爱普生 T7741颜料墨水 黑 | 个 |  | 525
16 | 墨水类 | 爱普生 T9492颜料墨水 青 | 个 |  | 164
17 | 墨水类 | 爱普生 T9493颜料墨水 红 | 个 |  | 172
18 | 墨水类 | 爱普生 T9494颜料墨水 黄 | 个 |  | 149
19 | 墨水类 | 爱普生 T9501颜料墨水 黑 | 个 |  | 212
20 | 墨水类 | 佳能 GI-890BK墨水 黑 | 个 |  | 6
21 | 墨水类 | 佳能 GI-890C墨水 青 | 个 |  | 6
22 | 墨水类 | 佳能 GI-890M墨水 红 | 个 |  | 6
23 | 墨水类 | 佳能 GI-890Y墨水 黄 | 个 |  | 6
1 | 墨盒类 | 爱普生 137墨盒 黑 | 个 |  | 8
2 | 墨盒类 | 爱普生 T0491墨盒 黑 | 个 |  | 15
3 | 墨盒类 | 爱普生 T0492墨盒 青 | 个 |  | 6
4 | 墨盒类 | 爱普生 T0493墨盒 红 | 个 |  | 6
5 | 墨盒类 | 爱普生 T0494墨盒 黄 | 个 |  | 6
6 | 墨盒类 | 爱普生 T0495墨盒 淡青 | 个 |  | 6
7 | 墨盒类 | 爱普生 T0496墨盒 淡红 | 个 |  | 6
8 | 墨盒类 | 爱普生 T1411墨盒 黑 | 个 |  | 9
9 | 墨盒类 | 爱普生 T1412墨盒 青 | 个 |  | 6
10 | 墨盒类 | 爱普生 T1413墨盒 红 | 个 |  | 6
11 | 墨盒类 | 爱普生 T1414墨盒 黄 | 个 |  | 6
12 | 墨盒类 | 爱普生 T251墨盒 黑 | 个 |  | 200
13 | 墨盒类 | 爱普生 T7531墨盒 黑 | 个 |  | 4
14 | 墨盒类 | 爱普生 T7532墨盒 青 | 个 |  | 4
15 | 墨盒类 | 爱普生 T7533墨盒 红 | 个 |  | 4
16 | 墨盒类 | 爱普生 T7534墨盒 黄 | 个 |  | 4
17 | 墨盒类 | 爱普生 T7931墨盒 黑 | 个 |  | 486
18 | 墨盒类 | 爱普生 T7932墨盒 青 | 个 |  | 318
19 | 墨盒类 | 爱普生 T7933墨盒 红 | 个 |  | 335
20 | 墨盒类 | 爱普生 T7934墨盒 黄 | 个 |  | 333
21 | 墨盒类 | 爱普生 T8651墨盒 黑 | 个 |  | 36
22 | 墨盒类 | 爱普生 T9691墨盒 黑 | 个 |  | 53
23 | 墨盒类 | 爱普生 T6710维护箱（废墨收集盒） | 个 |  | 18
24 | 墨盒类 | 爱普生 T6712维护箱（废墨收集盒） | 个 |  | 5
25 | 墨盒类 | 爱普生 T6716维护箱（废墨收集盒） | 个 |  | 40
26 | 墨盒类 | 惠普 680墨盒（F6V26AA）彩 | 个 |  | 12
27 | 墨盒类 | 惠普 680墨盒（F6V27AA）黑 | 个 |  | 12
28 | 墨盒类 | 惠普 703墨盒（CD887AA) 黑 | 个 |  | 15
29 | 墨盒类 | 惠普 703墨盒（CD888AA）彩 | 个 |  | 23
30 | 墨盒类 | 惠普 803墨盒（F6V20AA）彩 | 个 |  | 22
31 | 墨盒类 | 惠普 803墨盒（F6V21AA）黑 | 个 |  | 31
32 | 墨盒类 | 惠普 805墨盒（3YM72AA）彩 | 个 |  | 11
33 | 墨盒类 | 惠普 805墨盒（3YM73AA）黑 | 个 |  | 11
34 | 墨盒类 | 惠普 950XL墨盒（CN045AA）黑 | 个 |  | 12
35 | 墨盒类 | 惠普 951XL墨盒（CN046AA）青 | 个 |  | 9
36 | 墨盒类 | 惠普 951XL墨盒（CN047AA）红 | 个 |  | 9
37 | 墨盒类 | 惠普 951XL墨盒（CN048AA）黄 | 个 |  | 9
38 | 墨盒类 | 惠普 955XL墨盒（L0S63AA）青 | 个 |  | 6
39 | 墨盒类 | 惠普 955XL墨盒（L0S66AA）红 | 个 |  | 6
40 | 墨盒类 | 惠普 955XL墨盒（L0S69AA）黄 | 个 |  | 6
41 | 墨盒类 | 惠普 955XL墨盒（L0S72AA）黑 | 个 |  | 6
42 | 墨盒类 | 佳能 PG-815BK墨盒 黑 | 个 |  | 90
43 | 墨盒类 | 佳能 CL-816CMY墨盒 彩 | 个 |  | 92
44 | 墨盒类 | 佳能 PG-87墨盒 黑 | 个 |  | 13
45 | 墨盒类 | 佳能 CL-97墨盒 彩 | 个 |  | 12
1 | 硒鼓类 | 宝利通 PTB-D2150/R-D1200/D2822/D2922鼓体 | 个 |  | 21
2 | 硒鼓类 | 宝利通 PTB-D2250/D2245/D2441/D1500鼓体 | 个 |  | 13
3 | 硒鼓类 | 宝利通 PTB-D2451/D2350鼓体 | 个 |  | 15
4 | 硒鼓类 | 宝利通 PTB-D3350/PTL-D4637鼓体 | 个 |  | 3
5 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-2612/FX9硒鼓 | 个 |  | 15
6 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-285A/435A/925/912硒鼓 | 个 |  | 11
7 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-410A硒鼓 黑 | 个 |  | 22
8 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-411A硒鼓 青 | 个 |  | 15
9 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-412A硒鼓 黄 | 个 |  | 15
10 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-413A硒鼓 红 | 个 |  | 15
11 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-540A硒鼓 黑 | 个 |  | 11
12 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-541A硒鼓 青 | 个 |  | 12
13 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-542A硒鼓 黄 | 个 |  | 12
14 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-543A硒鼓 红 | 个 |  | 12
15 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-740B硒鼓 | 个 |  | 13
16 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-7553/5949A硒鼓 | 个 |  | 12
17 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F400A硒鼓 黑 | 个 |  | 4
18 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F401A硒鼓 青 | 个 |  | 4
19 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F402A硒鼓 黄 | 个 |  | 4
20 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F403A硒鼓 红 | 个 |  | 4
21 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F500A硒鼓 黑 | 个 |  | 25
22 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F501A硒鼓 青 | 个 |  | 20
23 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F502A硒鼓 黄 | 个 |  | 16
24 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-F503A硒鼓 红 | 个 |  | 16
25 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-T310A/T350A硒鼓 黑 | 个 |  | 23
26 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-T311A/T351A硒鼓 青 | 个 |  | 21
27 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-T312A/T352A硒鼓 黄 | 个 |  | 19
28 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-T313A/T353A硒鼓 红 | 个 |  | 17
29 | 硒鼓类 | 宝利通 PTH-W1110/110A硒鼓 | 个 |  | 39
30 | 硒鼓类 | 宝利通 PTS-209S硒鼓 | 个 |  | 5
31 | 硒鼓类 | 惠普 CE250A硒鼓（504A）黑 | 个 |  | 11
32 | 硒鼓类 | 惠普 CE251A硒鼓（504A）青 | 个 |  | 9
33 | 硒鼓类 | 惠普 CE252A硒鼓（504A）黄 | 个 |  | 8
34 | 硒鼓类 | 惠普 CE253A硒鼓（504A）红 | 个 |  | 16
35 | 硒鼓类 | 惠普 CE260A硒鼓（647A）黑 | 个 |  | 39
36 | 硒鼓类 | 惠普 CE261A硒鼓（648A）青 | 个 |  | 28
37 | 硒鼓类 | 惠普 CE262A硒鼓（648A）黄 | 个 |  | 25
38 | 硒鼓类 | 惠普 CE263A硒鼓（648A）红 | 个 |  | 26
39 | 硒鼓类 | 惠普 CE314A成像鼓（126A） | 个 |  | 5
40 | 硒鼓类 | 惠普 CF277A硒鼓（77A） | 个 |  | 52
41 | 硒鼓类 | 惠普 CF360A硒鼓（508A）黑 | 个 |  | 18
42 | 硒鼓类 | 惠普 CF361A硒鼓（508A）青 | 个 |  | 15
43 | 硒鼓类 | 惠普 CF362A硒鼓（508A）黄 | 个 |  | 14
44 | 硒鼓类 | 惠普 CF363A硒鼓（508A）红 | 个 |  | 16
45 | 硒鼓类 | 惠普 CF500A硒鼓（202A）黑 | 个 |  | 19
46 | 硒鼓类 | 惠普 CF501A硒鼓（202A）青 | 个 |  | 16
47 | 硒鼓类 | 惠普 CF502A硒鼓（202A）黄 | 个 |  | 15
48 | 硒鼓类 | 惠普 CF503A硒鼓（202A）红 | 个 |  | 18
49 | 硒鼓类 | 惠普 CF510A硒鼓（204A）黑 | 个 |  | 16
50 | 硒鼓类 | 惠普 CF511A硒鼓（204A）青 | 个 |  | 15
51 | 硒鼓类 | 惠普 CF512A硒鼓（204A）黄 | 个 |  | 13
52 | 硒鼓类 | 惠普 CF513A硒鼓（204A）红 | 个 |  | 14
53 | 硒鼓类 | 惠普 W2040A硒鼓（416A）黑 | 个 |  | 21
54 | 硒鼓类 | 惠普 W2041A硒鼓（416A）青 | 个 |  | 19
55 | 硒鼓类 | 惠普 W2042A硒鼓（416A）黄 | 个 |  | 16
56 | 硒鼓类 | 惠普 W2043A硒鼓（416A）红 | 个 |  | 20
57 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-5949A硒鼓 | 个 |  | 5
58 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-7553A硒鼓 | 个 |  | 25
59 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-BRO-DR2350鼓体 | 个 |  | 16
60 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CB436A硒鼓（313A） | 个 |  | 29
61 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CC388A硒鼓 | 个 |  | 986
62 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CE278A硒鼓 | 个 |  | 220
63 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CE505A硒鼓（319A） | 个 |  | 770
64 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CF228A硒鼓 | 个 |  | 30
65 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CF280A硒鼓 | 个 |  | 389
66 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-CRG337硒鼓 | 个 |  | 12
67 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-Q2612A硒鼓 | 个 |  | 678
68 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-SAM-ML1610D2硒鼓（3117） | 个 |  | 4
69 | 硒鼓类 | 莱盛 LS-SAM-MLTD101S硒鼓 | 个 |  | 9
70 | 硒鼓类 | 施乐 C2200/C3300硒鼓 黑（CT350682） | 个 |  | 6
71 | 硒鼓类 | 施乐 C2200/C3300硒鼓 红（CT350684） | 个 |  | 6
72 | 硒鼓类 | 施乐 C2200/C3300硒鼓 黄（CT350685） | 个 |  | 6
73 | 硒鼓类 | 施乐 C2200/C3300硒鼓 青（CT350683） | 个 |  | 6
74 | 硒鼓类 | 优彩 XE115硒鼓 | 个 |  | 5
1 | 墨粉类 | 宝利通 PTB-T2115/T2822/T2922墨粉仓 | 个 |  | 24
2 | 墨粉类 | 宝利通 PTB-T2215/T2441A/T1500A墨粉仓 | 个 |  | 21
3 | 墨粉类 | 佳能 iR3230废粉仓收集盒 | 个 |  | 3
4 | 墨粉类 | 优彩 XE115墨粉仓 | 个 |  | 5
5 | 墨粉类 | 宝利通 PTB-T3435墨粉仓 | 个 |  | 15
6 | 墨粉类 | 宝利通 PTH-T218A墨粉仓 | 个 |  | 5
7 | 墨粉类 | 佳能 CRG 329墨粉仓 黑 | 个 |  | 17
8 | 墨粉类 | 佳能 CRG 329墨粉仓 红 | 个 |  | 17
9 | 墨粉类 | 佳能 CRG 329墨粉仓 黄 | 个 |  | 17
10 | 墨粉类 | 佳能 CRG 329墨粉仓 青 | 个 |  | 23
11 | 墨粉类 | 佳能 NPG-51墨粉仓（700g） | 个 |  | 17
12 | 墨粉类 | 佳能 NPG-67墨粉仓（463g）红 | 个 |  | 5
13 | 墨粉类 | 佳能 NPG-67墨粉仓（463g）黄 | 个 |  | 5
14 | 墨粉类 | 佳能 NPG-67墨粉仓（463g）青 | 个 |  | 7
15 | 墨粉类 | 佳能 NPG-67墨粉仓（790g）黑 | 个 |  | 6
16 | 墨粉类 | 莱盛 LS-BRO-TN2325墨粉仓 | 个 |  | 24
17 | 墨粉类 | 莱盛 LS-BRO-TN3335墨粉仓 | 个 |  | 13
18 | 墨粉类 | 莱盛 LS-BRO-TN3435墨粉仓 | 个 |  | 12
19 | 墨粉类 | 莱盛 LS-LEN-LT2451H墨粉仓 | 个 |  | 32
20 | 墨粉类 | 莱盛 LS-XER-CT201595墨粉仓 黑 | 个 |  | 5
21 | 墨粉类 | 莱盛 LS-XER-CT201595墨粉仓 红 | 个 |  | 5
22 | 墨粉类 | 莱盛 LS-XER-CT201595墨粉仓 黄 | 个 |  | 5
23 | 墨粉类 | 莱盛 LS-XER-CT201595墨粉仓 青 | 个 |  | 5
1 | 色带类 | 黑马 ERC-09色带框 | 个 |  | 300
2 | 色带类 | 红石 ERC-23色带框（双色） | 个 |  | 20