## 样本留存记录
生物样本留存记录
项目名称
研究中心 | [5 empty] | 申办方
科室 | [5 empty] | 主要研究者
|  |  |  | 存放位置： |  | XX号冰箱
序号 | 病历号 | 医院样本唯一号 | 姓名首字母大写 | 性别 | 年龄 | 临床诊断 | 样本类型 | 留存日期 | 留存量 | 备注
操作人/日期： | [6 empty] | 审核人/日期：

## 样本鉴认代码表
样本鉴认代码表
检验项目：
样本编号 | 位置号 | 姓名首字母大写 | 病历号 | 样本 类型 | 性别 | 入组日期 | 临床诊断 | 备注
操作人/日期： |  |  |  | 审核人/日期：

## 样本信息筛选与入选表
样本信息筛选与入选表
检验项目：
样本编号 | 病历号 | 医院样本唯一号 | 样本 类型 | 筛选日期 | 姓名首字母大写 | 性别 | 年龄 （岁） | 临床诊断 | 疾病入组组别 | 是否入组 | 入组日期 | 未纳入理由
操作人/日期： |  |  |  |  | 审核人/日期：

## 编盲表
样本检测随机化表 |  |  | 样本检测随机化表
检验项目： |  | 检测试剂：考核方法 | 检验项目： |  |  | 检测试剂：参比方法
检测顺序编号 | 样本编号 | 位置 | 检测顺序编号 | 样本编号 | 位置 | 随机化数字
编号人/日期： |  | 复核人/日期： | 编号人/日期： |  | 复核人/日期：

## 使用及销毁
样本使用及销毁记录
项目名称
研究中心 | [7 empty] | 申办方
科室 | [7 empty] | 主要研究者
样本编号 | 起始量 | 样类型本 | 使用日期 | 用量 | 剩余 | 销毁日期 | 备注 | 样本编号 | 起始量 | 样本类型 | 使用日期 | 用量 | 剩余 | 销毁日期 | 备注
操作人： |  |  |  | 日期： |  |  |  | 审核人： |  |  |  | 日期：

## 试剂使用、退回登记
试验用体外诊断试剂使用、退回登记表
项目名称：
试验地点：浙江大学附属医学院邵逸夫医院 |  |  |  |  | 主要研究者：
试剂名称 | 批号 | 规格 | 厂家 | 领用日期 | 领取数量 | 使用数量 | 退回日期 | 退回数量 | 剩余数量 | 试剂领用人 | 试剂管理员 | 备注

## 质控记录表
质控数据记录表
项目名称：
质控信息
| 批号 |  | 有效期 | 质控范围
|  |  |  | QC1 |  | QC2
考核试剂
参比试剂
质控数据
检验日期 | 考核试剂 |  |  | 参比试剂
| QC1 | QC2 | 结果判断 | QC1 | QC2 | 结果判断
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
|  |  | 口 在控 口失控 |  |  | 口 在控 口失控
操作人/日期 |  |  |  | 审核人/日期

## 仪器运行记录
仪器运行记录
仪器名称： 仪器编号： 所在地：
年 |  | 使用时间 | 使用目的 | 使用 状态 | 操作人 | 故障处理措施 | 故障处理人 | 处理结果 | 备注
月 | 日
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障
□正常 □故障

## 试剂销毁记录
试验用体外诊断试剂销毁登记表
项目名称： |  |  |  | 申办方：
临床机构： |  |  |  | 主要研究者：
试剂名称 | 批号 | 规格 | 厂家 | 有效期 | 销毁时间 | 销毁数量 | 操作人 | 审核人 | 备注

## 揭盲表
临床试验揭盲表
检验项目: |  |  | 考核试剂:
参比试剂: |  |  | 第三方试剂：
标本种类: |  |  | 检测人:
样本 编号 | 检测日期 | 考核试剂 |  | 参比试剂 |  | 是否复测 | 备注
|  | 检测编号 | 检测结果 | 检测编号 | 检测结果
统计人/日期： |  |  | 审核人/日期：

## 临床试验检测数据表
临床试验检测数据表
检验项目: | [5 empty] | 试验试剂:
对比试剂: | [5 empty] | 第三方试剂：
标本种类: | [5 empty] | 检测人:
序号 | 样本 编号 | 性别 | 年龄 （岁） | 临床诊断 | 检测日期 | 试剂试剂 | 对比试剂 | 第三方试剂 | 备注