## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应） 每一条带“▲”标记的参数为废标参数，不满足招标文件要求的作废标处理；每一条带“△”标记的参数为重要参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分；每一条非“△”标记的条款为一般参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分
检验科 | 20006 | 遗传性耳聋基因检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：一次反应可同时检测中国人群常见的4个耳聋基因15种突变位点，包括：GJB2: c.35delG, c.176-191del16bp, c.235delC, c.299-300delAT; GJB3: c.538C>T,; mtDNA: m.1494C>T, m.1555A>G; SLC26A4: c.919-2A>G, c.1174 A>T, c.1226 G>A, c.1229 C>T, c.1707+5 G>A, c.1975 G>C, c.2027 T>A,, c.2168A>G）。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥12个月。 5.△检测标本类型：适用人外周静脉血、血斑样本、唾液样本。 6.▲性能要求：临床样本验证需与测序结果100%符合。 7.△结果准确性控制：可实时观测PCR曲线，监测实验过程，保证实验结果的可靠性。 8.△防污染：无需PCR扩增产物的后续处理，避免PCR产物造成的潜在污染。 9.△检测一个样本的所有突变类型不超过4个反应管。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套服务：所有检测阳性标本提供对应位点的测序验证服务，保证结果准确。 12.自动判读软件：配备自动判读软件，软件获著作权证获医疗器械证书。